货物需求响应表（飞利浦DR球管）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ▲要求：全新球管，能稳定适配飞利浦型号DigitalDignost医用X射线摄影系统，能保证设备正常运行。 |  |  |
| 2 | 焦点尺寸：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm； |  |  |
| 3 | 标称功率：小焦点≤36KW ，大焦点≤85KW； |  |  |
| 4 | 标称管电压：≤150KW； |  |  |
| 5 | 启动时间：≤2.0S； |  |  |
| 6 | 热保护开关动作温度：≤75±5℃； |  |  |
| 7 | 阳极热容量：≥500KHU； |  |  |
| 8 | 阳极驱动频率（Hz）:50/60,150/180; |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日