货物需求响应表（手动牵引床）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.基本功能要求： | - （1）床体具备水平移动功能 - （2）床面具备水平上升和下降 （3）床面具备头低足高倾斜功能 （4）床面腿板具备分腿外展功能 （5）床面头板具有水平移动功能 （6）床体与立柱一体化设计，实现牵引和悬吊功能 （7）床面分头板，背板，双腿板，双手板，头板开孔，腿板可分离并能水平外展 - （8）立柱弯臂设定点牵引环 |  |  |
| 2.技术参数 | ▲床面水平移动≥400mm |  |  |
|  | 床体升降行程≥400mm |  |  |
|  | - ▲纵向倾斜≥15º |  |  |
|  | - 腿板水平外展≥30º |  |  |
|  | 下肢悬吊最大距离≥1600mm |  |  |
| 3.其它要求 | - ▲可实现俯卧位、仰卧位下肢悬吊牵引功能 |  |  |
|  | - 可实现单下肢外展、俯卧位水平牵引功能 |  |  |
|  | ▲可实现斜躺位颈椎牵引功能 |  |  |
|  | ▲升降及倾斜采用电动控制，水平牵引力施加采用手动渐进式 |  |  |
|  | 具备紧急暂停功能，牵引过程中随时紧急暂停，确保安全 |  |  |
|  | 产品及配套具有多项相关专利支持，确保技术优势 |  |  |
|  | ▲产品失效日期：≥10年 |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日